## INFO
Karta informacyjna
Nazwa projektu | Inwentaryzacja emisji
Opis Projektu | Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie miasta Ciechanów, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Spis tabel
Nazwa | Opis
INFO | Opis zawartości dokumentu
Wskaźniki | Zestawienie wskaźników emisji CO2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie
Chrakterystyka | Podstawowe informacje statystyczne dotyczące miasta
En. elektryczna | Zużycie energii elektrycznej oraz emisja CO2 w roku 2005, 2014 wraz z prognozą na rok 2020
En. elektryczna wykr. | Wykresy obrazujące zużycie energii elektrycznej oraz emisję CO2 roku 2005, 2014 wraz z prognozą na rok 2020
Gaz | Zużycie gazu oraz emisja CO2 w roku 2005, 2014 wraz z prognozą na rok 2020
Gaz wykr. | Wykresy obrazujące zużycie gazu oraz emisję CO2 w roku 2005, 2014 wraz z prognozą na rok 2020
Ruch lokalny | Emisja CO2 generowana przez ruch lokalny na terenie gminy w roku 2005, 2014 wraz z prognozą na rok 2020
Tranzyt | Natężenie ruchu oraz Emisja CO2 na drogach tranzytowych przebiegających przez teren miasta w roku 2005, 2014 wraz z prognozą na rok 2020
Transport wykr. | Wykresy obrazujące emisję CO2 z ruchu tranzytowego i lokalnego
Ciepło | Zużycie paliw opałowych oraz ciepła sieciowego oraz emisja CO2 w roku 2005, 2014 i prognoza na rok 2020
Ciepło wykr. | Wykresy obrazujące emisję CO2 generowaną przez wykorzystanie ciepła sieciowego oraz spalanie paliw opałowych
Ob. publ. | Zestawienie obiektów publicznych wraz z informacją o generowanej emisji CO2
Oświetlenie | Informacja o emisji CO2 generowanej porzez zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe
Bilans | Łączne zestawienie emisji CO2 z podziałem na nośniki energii oraz sektory w roku 2005, 2014 wraz z prognozą na rok 2020 i obliczniem statystycznej emisji na 1 mieszkańca miasta

## Wskaźniki
Wskaźniki
Zestawienie wskaźników
Paliwo | Wskaźnik | Jednostka | Źrodło
Energia elek. | 0.226 | Mg CO2/GJ | Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "SOWA - ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE"
Węgiel | 0.098 | Mg CO2/GJ | Wskaźniki emisji CO2 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
Olej opałowy | 0.076 | Mg CO2/GJ | Wskaźniki emisji CO2 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
Gaz | 0.055 | Mg CO2/GJ | Wskaźniki emisji CO2 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
Ciepło sieciowe | 0.094 | Mg CO2/GJ | Wskaźniki emisji CO2 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
Samochody osobowe | 155 | g CO2/km | Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA – NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI"
Samochody dostawcze | 200 | g CO2/km | Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA – NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI"
Samochody ciężarowe | 450 | g CO2/km | Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA – NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI"
Samochody ciężarowe z naczepą | 900 | g CO2/km | Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA – NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI"
Autobusy | 450 | g CO2/km | Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA – NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI"

## Charakterystyka
Charakterystyka miasta
Horyzont czasowy
Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Liczba mieszkańców | [23 empty] | Prognoza liczby mieszkańców
Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | średnioroczny trend zmian |  |  |  |  | Rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Mieszkańcy | 46564 | 46403 | 46481 | 46525 | 46274 | 45947 | 45711 | 45475 | 45473 | 45270 | 45548 | 45275 | 44974 | 44797 | 44585 | 44506 | 44383 | 44303 | -0.3711% |  |  |  |  | Mieszkańcy | 43925 | 43761 | 43598 | 43434 | 43270 | 43107
Liczba mieszkań | [23 empty] | Prognoza liczby mieszkań
Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | średnioroczny trend zmian |  |  |  |  | Rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Mieszkania | 14296 | 14450 | 15137 | 15318 | 15444 | 15521 | 15632 | 15697 | 15828 | 15922 | 16325 | 16386 | 16414 | 16542 | 16747 | 16948 | 17000 | 17218 | 0.8133% |  |  |  |  | Mieszkania | 17231.8 | 17353 | 17474.2 | 17595 | 17716 | 17837
Liczba nowych mieszkań
Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | średnioroczna wartość
Nowe mieszkania | bd | bd | bd | bd | bd | 93 | 126 | 71 | 135 | 99 | 202 | 75 | 45 | 145 | 221 | 210 | 68 | 227 | 121.2
Ogólna powierzchnia mieszkań [m2] | [23 empty] | Prognoza ogólnej powierzchni mieszkań [m2]
Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | średnioroczny trend zmian |  |  |  |  | Rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Powierzchnia mieszkań | 863588 | 875289 | 995821 | 1013566 | 1026262 | 1035005 | 1045834 | 1054448 | 1065247 | 1077220 | 1136512 | 1143129 | 1147078 | 1156352 | 1170374 | 1182779 | 1188039 | 1201789 | 1.323% |  |  |  |  | Powierzchnia mieszkań | 1233532 | 1249847 | 1266378 | 1282765 | 1299188 | 1315611
Średnia powierzchnia mieszkań [m2] | [23 empty] | Prognoza średniej powierzchni mieszkań [m2]
Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | średnioroczny trend zmian |  |  |  |  | Rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
średnia powierzchnia | bd | bd | 65.8 | 66.2 | 66.5 | 66.7 | 66.9 | 67.2 | 67.3 | 67.7 | 69.6 | 69.8 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.7887 | 69.8846 | 69.7984 | 0.5453% |  |  |  |  | średnia powierzchnia | 71.5846 | 72.0248 | 72.4713 | 72.9136 | 73.3569 | 73.8003
Zarejestrowane podmioty gospodarcze | [23 empty] | Prognoza zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | średnioroczny trend zmian |  |  |  |  | Rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
liczba podmiotów | 4579 | 4641 | 4606 | 4585 | 4431 | 4461 | 4487 | 4529 | 4554 | 4405 | 4521 | 4426 | 4468 | 4541 | 4533 | 4559 | 4556 | 4466 | 0.5745% |  |  |  |  | liczba podmiotów | 4637 | 4663 | 4689 | 4715 | 4741 | 4767
Mieszkania z dostępem do gazu sieciowego | [23 empty] | Prognoza ilości mieszkań z dost. do gazu sieciowego
Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | średnioroczny trend zmian |  |  |  |  | Rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Liczba mieszkań | bd | bd | 11538 | 11677 | 11716 | 11749 | 11850 | 12469 | 12495 | 12661 | 12875 | 12928 | 12949 | 13062 | 13769 | 13634.5385 | 13804.989 | 13975.4396 | 0% |  |  |  |  | Liczba mieszkań | 13769 | 13769 | 13769 | 13769 | 13769 | 13769

## Arkusz2 (hidden)
7390
przed 1918 | 167 | 2.26%
1918-1944 | 412 | 5.575%
1945-1970 | 2166 | 29.31%
1971-1978 | 1421 | 19.23%
1979-1988 | 859 | 11.62%
1989-2002 | 1057 | 14.3%
2003-2007 | 607 | 8.214%
2008-2011 | 362 | 4.899%
po 2011 |  | 4.59%

## Arkusz1 (hidden)
5975
A | 18 | 0.3013%
B | 13 | 0.2176%
C | 380 | 6.36%
D | 6 | 0.1004%
E | 19 | 0.318%
F | 632 | 10.58%
G | 1937 | 32.42%
H | 325 | 5.439%
I | 224 | 3.749%
J | 145 | 2.427%
K | 271 | 4.536%
L | 201 | 3.364%
M | 395 | 6.611%
N | 144 | 2.41%
O | 16 | 0.2678%
P | 314 | 5.255%
Q | 321 | 5.372%
R | 142 | 2.377%
SiT | 472 | 7.9%

## En. elektryczna
Energia elektryczna - zużycie i emisja
rok 2005
| Zużycie MWh | wskaźnik emisji [Mg CO2/MWh] | Emisja [Mg CO2]
Przemysł | 96464 | 0.812 | 78328.768
Handel i Usługi | 11997.6 | 0.812 | 9742.0512
Budynki mieszkalne | 47990.4 | 0.81 | 38872.224
| 156452 |  | 126943.0432
rok 2014
| Zużycie MWh | wskaźnik emisji [Mg CO2/MWh] | Emisja [Mg CO2]
Przemysł | 84848.87 | 0.812 | 68897.2824
Handel i Usługi | 12797.42 | 0.812 | 10391.505
Budynki mieszkalne | 51190.3 | 0.812 | 41566.5236
| 148836.59 |  | 120855.3111
rok 2017 - rok kontrolny
| Zużycie MWh | wskaźnik emisji [Mg CO2/MWh] | Emisja [Mg CO2]
Przemysł | 7536.762 | 0.812 | 6119.8507
Handel i Usługi | 98178.854 | 0.812 | 79721.2294
Budynki mieszkalne | 62704.784 | 0.812 | 50916.2846
| 168420.4 |  | 136757.3648
rok 2020 - prognoza
| Zużycie MWh | wskaźnik emisji [Mg CO2/MWh] | Emisja [Mg CO2]
Przemysł | 99440.0245 | 0.812 | 80745.2999
Handel i Usługi | 14998.29 | 0.812 | 12178.6115
Budynki mieszkalne | 59993.17 | 0.812 | 48714.454
| 174431.4823 |  | 141638.3655
Prognoza do roku 2020 | [5 empty] | Zestawienie
Rok |  | Faktyczne zużycie energii elektrycznej [MWh] | Prognozowane zużycie energii elektrycznej [MWh] | wskaźnik emisji [Mg CO2/MWh] | Emisja [Mg CO2] | rok | Zużycie [MWh] | Emisja [Mg CO2]
2014 |  | 148836.59 |  | 0.812 | 120855.3111 | 2014 | 148836.59 | 120855.3111
2015 |  |  | 152825.4106 | 0.812 | 124094.2334 | 2020 | 174431.4823 | 141638.3636
2016 |  |  | 156921.1316 | 0.812 | 127419.9589
2017 |  |  | 161126.6179 | 0.812 | 130834.8138
2018 |  |  | 165444.8113 | 0.812 | 134341.1868
2019 |  |  | 169878.7322 | 0.812 | 137941.5306
2020 |  |  | 174431.4823 | 0.812 | 141638.3636
Metodologia prognozy:
Prognoza zużycia energii została przeprowadzona w oparciu o Politykę energetyczną Polski do 2030 roku stanowiącą załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. W dokumencie tym oszacowano średnioroczny wzrost zapotrzenowania na energię elektryczną jako 2,68% rocznie.
Źródła:
1. Jak osiągnąć bezpieczeństwo energetyczne UE racjonalizując wysokość nakładów inwestycyjnych, kosztów społecznych i środowiskowych?, Prof. Władysław Mielczarski - Politechnika Łódzka, European Energy Institute, Centrum Informacji o Rynku Energii.

## En. elektryczna wykr.
Energia elektryczna - zużycie i emisja - wykresy

## Gaz
Gaz - zużycie i emisja
rok 2005
|  | Liczba odbiorców | zużycie gazu [m3] | zużycie gazu [MWh] | zużycie gazu [GJ] | wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] | Emisja CO2 [Mg CO2]
Budynki mieszkalne |  | 12458 | 8328540 | 86292.9283 | 310654.542 | 0.055 | 17085.9998
Przemysł |  | 77 | 12089830 | 125264.0719 | 450950.659 | 0.055 | 24802.2862
Handel i Usługi |  | 468 | 4758630 | 49304.6942 | 177496.899 | 0.055 | 9762.3294
SUMA |  | 13003 | 25177000 | 260861.6944 | 939102.1 | 0.055 | 51650.6155
rok 2014
|  | Liczba odbiorców | zużycie gazu [m3] | zużycie gazu [MWh] | zużycie gazu [GJ] | wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] | Emisja CO2 [Mg CO2]
Budynki mieszkalne |  | 12875 | 6600700 | 68390.5861 | 246206.11 | 0.055 | 13541.336
Przemysł |  | 94 | 16722300 | 173261.6083 | 623741.79 | 0.055 | 34305.7985
Handel i Usługi |  | 188 | 2269000 | 23509.3611 | 84633.7 | 0.055 | 4654.8535
SUMA |  | 13157 | 25592000 | 265161.5556 | 954581.6 | 0.055 | 52501.988
rok kontrolny 2017
|  | Liczba odbiorców | zużycie gazu [m3] | zużycie gazu [MWh] | zużycie gazu [GJ] | wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] | Emisja CO2 [Mg CO2]
Budynki mieszkalne |  | 12525 | 6639200 | 68789.4889 | 247642.16 | 0.055 | 13620.3188
Przemysł |  | bd | 17297786.1681 | 179224.2845 | 645207.4241 | 0.055 | 35486.4083
Handel i Usługi |  | bd | 2347086.0357 | 24318.4192 | 87546.3091 | 0.055 | 4815.047
SUMA |  | 12525 | 26284072.2038 | 272332.1926 | 980395.8932 | 0.055 | 53921.7741
rok 2020 - prognoza
|  | zużycie gazu [m3] | zużycie gazu [GJ] | zużycie gazu [MWh] | wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] | Emisja CO2 [Mg CO2]
Budynki mieszkalne |  | 7247407.9717 | 270328.3173 | 75091.1993 | 0.055 | 14868.0575
Przemysł |  | 18360678.4621 | 684853.3066 | 190237.0296 | 0.055 | 37666.9319
Handel i Usługi |  | 2491306.7838 | 92925.743 | 25812.7064 | 0.055 | 5110.9159
SUMA |  | 28099393.2176 | 1048107.367 | 291140.9353 | 0.055 | 57645.9052
Prognoza do roku 2020
Rok | Faktyczne zużycie gazu [GJ] | Prognozowane zużycie gazu ogółem [GJ] | w budynkach mieszkalnych [GJ] | w przemyśle [GJ] | w handlu i usługach [GJ] | wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] | Emisja [Mg CO2]
2014 | 954581.6 |  | 246206.11 | 623741.79 | 84633.7 | 0.055 | 52501.988
2015 |  | 969568.5311 | 250071.5459 | 633534.5361 | 85962.4491 | 0.055 | 53326.2692
2016 |  | 984790.7571 | 253997.6692 | 643481.0283 | 87312.0595 | 0.055 | 54163.4916
2017 |  | 1000251.9719 | 257985.4326 | 653583.6805 | 88682.8589 | 0.055 | 55013.8585
2018 |  | 1015955.9279 | 262035.8039 | 663844.9442 | 90075.1798 | 0.055 | 55877.576
2019 |  | 1031906.436 | 266149.766 | 674267.3099 | 91489.3601 | 0.055 | 56754.854
2020 |  | 1048107.367 | 270328.3173 | 684853.3066 | 92925.743 | 0.055 | 57645.9052
Metodologia prognozy:
Prognoza zużycia gazu została przeprowadzona w oparciu o Politykę energetyczną Polski do 2030 roku stanowiącą załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. W części opracowania zatytułowanej Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030 oszacowano średnioroczny wzrost zapotrzebnowania na paliwa gazowe w latach 2010-2020 na 1,57% rocznie.
Źródła:
1. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, załącznik 2 do „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”

## Gaz wykr.
Gaz - zużycie i emisja - wykresy

## Ruch lokalny
Ruch lokalny - emisja
Emisja z ruchu lokalnego rok 2005
| Liczba pojazdów |  | Rodzaj Paliwa | Gęstość paliwa | Średni przebieg | Średnie spalanie/km | wartość opałowa [GJ/kg] | wskaźnik emisji [kg CO2/GJ] | Emisja [Mg CO2] | Emisja [Mg CO2]
Motocykle | 1187 | 302 | Benzyna | 0.755 | 7000 | 0.0523 | 0.04333 | 68.61 | 248.1588 | 248.1588
|  | 1 | Diesel | 0.84 | 7000 | 0 | 0.0448 | 73.33 | 0
|  | 884 | LPG | 0.5 | 7000 | 0 | 0.04731 | 62.44 | 0
Sam. Osobowe | 16077 | 5684 | Benzyna | 0.76 | 7456 | 0.084 | 0.04333 | 68.61 | 8043.2016 | 33338.8271
|  | 1197 | Diesel | 0.84 | 13282 | 0.073 | 0.0448 | 73.33 | 3202.7237
|  | 9196 | LPG | 0.5 | 14268 | 0.114 | 0.04731 | 62.44 | 22092.9018
Sam. Ciężarowe | 3249 | 560 | Benzyna | 0.76 | 1000 | 0.321 | 0.04333 | 68.61 | 406.1465 | 34721.5784
|  | 973 | Diesel | 0.84 | 18746 | 0.257 | 0.0448 | 73.33 | 12935.808
|  | 1716 | LPG | 0.5 | 29087 | 0.29 | 0.04731 | 62.44 | 21379.6238
Autobusy | 234 | 14 | Benzyna | 0.76 | 1000 | 0.321 | 0.04333 | 68.61 | 10.1537 | 2835.5447
|  | 101 | Diesel | 0.84 | 18746 | 0.257 | 0.0448 | 73.33 | 1342.7714
|  | 119 | LPG | 0.5 | 29087 | 0.29 | 0.04731 | 62.44 | 1482.6196
Samochody specjalne do 3,5 t | 127 | 12 | Benzyna | 0.76 | 9677 | 0.1 | 0.04333 | 68.61 | 26.2368 | 502.9406
|  | 60 | Diesel | 0.84 | 15682 | 0.11 | 0.0448 | 73.33 | 285.6172
|  | 55 | LPG | 0.5 | 17424 | 0.135 | 0.04731 | 62.44 | 191.0866
Ciągniki samochodowe | 296 | 34 | Benzyna | 0.76 | 1000 | 0.321 | 0.04333 | 68.61 | 24.6589 | 2457.6012
|  | 183 | Diesel | 0.84 | 18746 | 0.257 | 0.0448 | 73.33 | 2432.9423
|  | 79 | LPG | 0.5 | 29087 | 0 | 0.04731 | 62.44 | 0
Ciągniki rolnicze | 1282 | 86 | Benzyna | 0.76 | 13071 | 0.321 | 0.04333 | 68.61 | 815.271 | 2622.926
|  | 195 | Diesel | 0.84 | 13071 | 0.257 | 0.0448 | 73.33 | 1807.6549
|  | 1001 | LPG | 0.5 | 13071 | 0 | 0.04731 | 62.44 | 0
SUMA | 22452 | 6692 | Benzyna | [5 empty] | 9573.8274 | 76727.5767
|  | 2710 | Diesel | [5 empty] | 22007.5176
|  | 13050 | LPG | [5 empty] | 45146.2317
Emisja z ruchu lokalnego rok 2014
| Liczba pojazdów |  | Rodzaj Paliwa | Gęstość paliwa | Średni przebieg | Średnie spalanie/km | wartość opałowa [GJ/kg] | wskaźnik emisji [kg CO2/GJ] | Emisja [Mg CO2] | Emisja [Mg CO2]
Motocykle | 2549 | 1720 | Benzyna | 0.755 | 7000 | 0.0523 | 0.04333 | 68.61 | 1413.3549
|  | 15 | Diesel | 0.84 | 7000 | 0 | 0.0448 | 73.33 | 0 | 1413.3549
|  | 814 | LPG | 0.5 | 7000 | 0 | 0.04731 | 62.44 | 0
Sam. Osobowe | 26435 | 9645 | Benzyna | 0.76 | 7456 | 0.084 | 0.04333 | 68.61 | 13648.2547
|  | 6947 | Diesel | 0.84 | 13282 | 0.073 | 0.0448 | 73.33 | 18587.5701 | 55883.1097
|  | 9843 | LPG | 0.5 | 14268 | 0.114 | 0.04731 | 62.44 | 23647.2849
Sam. Ciężarowe | 4593 | 434 | Benzyna | 0.76 | 1000 | 0.321 | 0.04333 | 68.61 | 314.7636
|  | 2594 | Diesel | 0.84 | 18746 | 0.257 | 0.0448 | 73.33 | 34486.6249 | 54299.705
|  | 1565 | LPG | 0.5 | 29087 | 0.29 | 0.04731 | 62.44 | 19498.3166
Autobusy | 245 | 1 | Benzyna | 0.76 | 1000 | 0.321 | 0.04333 | 68.61 | 0.72526
|  | 177 | Diesel | 0.84 | 18746 | 0.257 | 0.0448 | 73.33 | 2353.1737 | 3188.6512
|  | 67 | LPG | 0.5 | 29087 | 0.29 | 0.04731 | 62.44 | 834.7522
Samochody specjalne do 3,5 t | 11 | 15 | Benzyna | 0.76 | 9677 | 0.1 | 0.04333 | 68.61 | 32.7961
|  | 119 | Diesel | 0.84 | 15682 | 0.11 | 0.0448 | 73.33 | 566.4741 | 731.2936
|  | 38 | LPG | 0.5 | 17424 | 0.135 | 0.04731 | 62.44 | 132.0234
Samochody sanitarne | 0 | 3 | Benzyna | 0.76 | 1000 | 0.321 | 0.04333 | 68.61 | 2.1758
|  | 1 | Diesel | 0.84 | 18746 | 0.257 | 0.0448 | 73.33 | 13.2948 | 27.9295
|  | 1 | LPG | 0.5 | 29087 | 0.29 | 0.04731 | 62.44 | 12.459
Ciągniki samochodowe | 0 | 69 | Benzyna | 0.76 | 1000 | 0.321 | 0.04333 | 68.61 | 50.0431
|  | 535 | Diesel | 0.84 | 18746 | 0.257 | 0.0448 | 73.33 | 7112.7002 | 7162.7432
|  | 71 | LPG | 0.5 | 29087 | 0 | 0.04731 | 62.44 | 0
Ciągniki rolnicze | 1430 | 45 | Benzyna | 0.76 | 13071 | 0.321 | 0.04333 | 68.61 | 426.5953
|  | 794 | Diesel | 0.84 | 13071 | 0.257 | 0.0448 | 73.33 | 7360.4001 | 7786.9954
|  | 706 | LPG | 0.5 | 13071 | 0 | 0.04731 | 62.44 | 0
SUMA | 35263 | 11932 | Benzyna | [5 empty] | 15886.5329 | 130478.3121
|  | 11182 | Diesel | [5 empty] | 70466.9432
|  | 13105 | LPG | [5 empty] | 44124.8361
Emisja z ruchu lokalnego rok kontrolny - 2017
| Liczba pojazdów |  | Rodzaj Paliwa | Gęstość paliwa | Średni przebieg | Średnie spalanie/km | wartość opałowa [GJ/kg] | wskaźnik emisji [kg CO2/GJ] | Emisja [Mg CO2] | Emisja [Mg CO2]
Motocykle | 2531 | 1709 | Benzyna | 0.755 | 7000 | 0.0523 | 0.04333 | 68.61 | 1404.316
|  | 14 | Diesel | 0.84 | 7000 | 0 | 0.0448 | 73.33 | 0 | 1404.316
|  | 808 | LPG | 0.5 | 7000 | 0 | 0.04731 | 62.44 | 0
Sam. Osobowe | 26266 | 9583 | Benzyna | 0.76 | 7456 | 0.084 | 0.04333 | 68.61 | 13560.521
|  | 6903 | Diesel | 0.84 | 13282 | 0.073 | 0.0448 | 73.33 | 18469.8426 | 55526.2943
|  | 9780 | LPG | 0.5 | 14268 | 0.114 | 0.04731 | 62.44 | 23495.9308
Sam. Ciężarowe | 4563 | 431 | Benzyna | 0.76 | 1000 | 0.321 | 0.04333 | 68.61 | 312.5878
|  | 2577 | Diesel | 0.84 | 18746 | 0.257 | 0.0448 | 73.33 | 34260.6138 | 53946.9283
|  | 1555 | LPG | 0.5 | 29087 | 0.29 | 0.04731 | 62.44 | 19373.7267
Autobusy | 241 | 0 | Benzyna | 0.76 | 1000 | 0.321 | 0.04333 | 68.61 | 0
|  | 175 | Diesel | 0.84 | 18746 | 0.257 | 0.0448 | 73.33 | 2326.5842 | 3148.8774
|  | 66 | LPG | 0.5 | 29087 | 0.29 | 0.04731 | 62.44 | 822.2932
Samochody specjalne do 3,5 t | 169 | 14 | Benzyna | 0.76 | 9677 | 0.1 | 0.04333 | 68.61 | 30.6097
|  | 118 | Diesel | 0.84 | 15682 | 0.11 | 0.0448 | 73.33 | 561.7138 | 720.8726
|  | 37 | LPG | 0.5 | 17424 | 0.135 | 0.04731 | 62.44 | 128.5491
Ciągniki samochodowe | 2 | 2 | Benzyna | 0.76 | 1000 | 0.321 | 0.04333 | 68.61 | 1.4505
|  | 0 | Diesel | 0.84 | 18746 | 0.257 | 0.0448 | 73.33 | 0 | 644.6329
|  | 0 | LPG | 0.5 | 29087 | 0 | 0.04731 | 62.44 | 0
Ciągniki rolnicze | 669 | 68 | Benzyna | 0.76 | 13071 | 0.321 | 0.04333 | 68.61 | 644.6329
|  | 531 | Diesel | 0.84 | 13071 | 0.257 | 0.0448 | 73.33 | 4922.3835 | 5567.0164
|  | 70 | LPG | 0.5 | 13071 | 0 | 0.04731 | 62.44 | 0
SUMA | 34441 | 11807 | Benzyna | [5 empty] | 15954.1178
|  | 10318 | Diesel | [5 empty] | 60541.1379 | 120315.7556
|  | 12316 | LPG | [5 empty] | 43820.4998
Emisja z ruchu lokalnego - prognoza na rok 2020
| Liczba pojazdów |  | Rodzaj Paliwa | Gęstość paliwa | Średni przebieg | Średnie spalanie/km | wartość opałowa [GJ/kg] | wskaźnik emisji [kg CO2/GJ] | Emisja [Mg CO2] | Emisja [Mg CO2]
Motocykle | 2411 | 1627 | Benzyna | 0.755 | 7000 | 0.0523 | 0.04333 | 68.61 | 1336.9352
|  | 14 | Diesel | 0.84 | 7000 | 0 | 0.0448 | 73.33 | 0 | 1336.9352
|  | 770 | LPG | 0.5 | 7000 | 0 | 0.04731 | 62.44 | 0
Sam. Osobowe | 25008 | 9124 | Benzyna | 0.76 | 7456 | 0.084 | 0.04333 | 68.61 | 12911.0084
|  | 6572 | Diesel | 0.84 | 13282 | 0.073 | 0.0448 | 73.33 | 17584.2106 | 52866.8045
|  | 9312 | LPG | 0.5 | 14268 | 0.114 | 0.04731 | 62.44 | 22371.5856
Sam. Ciężarowe | 4344 | 410 | Benzyna | 0.76 | 1000 | 0.321 | 0.04333 | 68.61 | 297.3573
|  | 2454 | Diesel | 0.84 | 18746 | 0.257 | 0.0448 | 73.33 | 32625.3575 | 51362.0174
|  | 1480 | LPG | 0.5 | 29087 | 0.29 | 0.04731 | 62.44 | 18439.3026
Autobusy | 230 | 0 | Benzyna | 0.76 | 1000 | 0.321 | 0.04333 | 68.61 | 0
|  | 167 | Diesel | 0.84 | 18746 | 0.257 | 0.0448 | 73.33 | 2220.226 | 3005.1423
|  | 63 | LPG | 0.5 | 29087 | 0.29 | 0.04731 | 62.44 | 784.9163
Samochody specjalne do 3,5 t | 161 | 14 | Benzyna | 0.76 | 9677 | 0.1 | 0.04333 | 68.61 | 30.6097
|  | 112 | Diesel | 0.84 | 15682 | 0.11 | 0.0448 | 73.33 | 533.1521 | 685.3623
|  | 35 | LPG | 0.5 | 17424 | 0.135 | 0.04731 | 62.44 | 121.6005
Samochody sanitarne | 2 | 2 | Benzyna | 0.76 | 1000 | 0.321 | 0.04333 | 68.61 | 1.4505
|  | 0 | Diesel | 0.84 | 18746 | 0.257 | 0.0448 | 73.33 | 0 | 1.4505
|  | 0 | LPG | 0.5 | 29087 | 0.29 | 0.04731 | 62.44 | 0
Ciągniki samochodowe | 638 | 65 | Benzyna | 0.76 | 1000 | 0.321 | 0.04333 | 68.61 | 47.142
|  | 506 | Diesel | 0.84 | 18746 | 0.257 | 0.0448 | 73.33 | 6727.152 | 6774.294
|  | 67 | LPG | 0.5 | 29087 | 0 | 0.04731 | 62.44 | 0
Ciągniki rolnicze | 1460 | 42 | Benzyna | 0.76 | 13071 | 0.321 | 0.04333 | 68.61 | 398.1556
|  | 751 | Diesel | 0.84 | 13071 | 0.257 | 0.0448 | 73.33 | 6961.7891 | 7359.9447
|  | 667 | LPG | 0.5 | 13071 | 0 | 0.04731 | 62.44 | 0
SUMA | 34265 | 11288 | Benzyna | [5 empty] | 15021.2081 | 123390.5003
|  | 10579 | Diesel | [5 empty] | 66651.8873
|  | 12398 | LPG | [5 empty] | 41717.405

## Tranzyt
Ruch tranzytowy - emisja
[11 empty] | 2000 | 2012
| DK 60 | Dobowa liczba pojazdów w roku 2005 | Dobowa liczba pojazdów w roku 2010 | Dobowa liczba pojazdów w roku 2014 | Dobowa liczba pojazdów w roku 2020 - prognoza | Wskaźnik [g/km] | Dł. Drogi [km] | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2005 roku | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2014 roku | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2020 roku - prognoza
Sam. Osobowe |  | 2545 | 2978 | 3371.1707 | 3552 | 155 | 5.52 | 794.7882 | 930.0115 | 1109.2683
Motocykle |  | 10 | 12 | 12.564 | 14 | 155 | 5.52 | 3.1229 | 3.7475 | 4.3721
Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) |  | 430 | 504 | 527.6878 | 541 | 450 | 5.52 | 389.8638 | 456.9566 | 490.5031
Samochody ciężarowe | bez przycz. | 248 | 291 | 305.5209 | 314 | 450 | 5.52 | 224.8517 | 263.8381 | 284.6912
| z przycz | 1119 | 1310 | 1517.4375 | 1628 | 900 | 5.52 | 2029.1051 | 2375.4492 | 2952.085
Autobusy |  | 45 | 53 | 60.8151 | 65 | 450 | 5.52 | 40.7997 | 48.053 | 58.9329
Ciągniki rolnicze |  | 9 | 11 | 12.622 | 13 | 450 | 5.52 | 8.1599 | 9.9733 | 11.7866
|  | 4406 | 5159 | 5807.818 | 6127 |  |  | 3490.6914 | 4088.0292 | 4911.6391
| DK 50 | Dobowa liczba pojazdów w roku 2005 | Dobowa liczba pojazdów w roku 2010 | Dobowa liczba pojazdów w roku 2014 | Dobowa liczba pojazdów w roku 2020 - prognoza | Wskaźnik [g/km] | Dł. Drogi [km] | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2005 roku | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2014 roku | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2020 roku - prognoza
Sam. Osobowe |  | 6732 | 7877 | 8916.9616 | 9397 | 155 | 4.85 | 1847.1851 | 2161.3602 | 2578.4311
Motocykle |  | 49 | 58 | 60.726 | 69 | 155 | 4.85 | 13.445 | 15.9145 | 18.9328
Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) |  | 485 | 568 | 594.6958 | 611 | 450 | 4.85 | 386.3571 | 452.4759 | 486.7302
Samochody ciężarowe | bez przycz. | 121 | 142 | 149.0858 | 153 | 450 | 4.85 | 96.3901 | 113.119 | 121.8817
| z przycz | 174 | 204 | 236.3032 | 253 | 900 | 4.85 | 277.2212 | 325.0179 | 403.0859
Autobusy |  | 101 | 119 | 136.5472 | 147 | 450 | 4.85 | 80.4579 | 94.7969 | 117.102
Ciągniki rolnicze |  | 3 | 4 | 4.5898 | 4 | 450 | 4.85 | 2.3898 | 3.1864 | 3.1864
|  | 7665 | 8972 | 10098.9094 | 10634 |  |  | 2703.4461 | 3165.8708 | 3729.3503
| DW 615 | Dobowa liczba pojazdów w roku 2005 | Dobowa liczba pojazdów w roku 2010 | Dobowa liczba pojazdów w roku 2014 | Dobowa liczba pojazdów w roku 2020 - prognoza | Wskaźnik [g/km] | Dł. Drogi [km] | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2005 roku | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2014 roku | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2020 roku - prognoza
Sam. Osobowe |  | 4984 | 5832 | 6601.9703 | 6957 | 155 | 2.8 | 789.5154 | 923.8471 | 1102.0584
Motocykle |  | 58 | 69 | 72.243 | 82 | 155 | 2.8 | 9.1878 | 10.9303 | 12.9896
Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) |  | 363 | 425 | 444.9748 | 456 | 450 | 2.8 | 166.9437 | 195.4575 | 209.7144
Samochody ciężarowe | bez przycz. | 105 | 123 | 129.1377 | 132 | 450 | 2.8 | 48.2895 | 56.5677 | 60.7068
| z przycz | 164 | 192 | 222.4031 | 238 | 900 | 2.8 | 150.8472 | 176.6016 | 218.9124
Autobusy |  | 182 | 213 | 244.408 | 264 | 450 | 2.8 | 83.7018 | 97.9587 | 121.4136
Ciągniki rolnicze |  | 5 | 7 | 8.0322 | 8 | 450 | 2.8 | 2.2995 | 3.2193 | 3.6792
|  | 5861 | 6861 | 7723.169 | 8137 |  |  | 1250.7849 | 1464.5822 | 1729.4744
| DW 616 | Dobowa liczba pojazdów w roku 2000 | Dobowa liczba pojazdów w roku 2010 | Dobowa liczba pojazdów w roku 2014 | Dobowa liczba pojazdów w roku 2020 - prognoza | Wskaźnik [g/km] | Dł. Drogi [km] | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2005 roku | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2014 roku | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2020 roku - prognoza
Sam. Osobowe |  | 1781 | 2084 | 2359.1403 | 2486 | 155 | 0.9 | 90.6841 | 106.1121 | 126.5809
Motocykle |  | 23 | 27 | 28.269 | 32 | 155 | 0.9 | 1.1711 | 1.3748 | 1.6294
Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) |  | 159 | 187 | 195.7889 | 200 | 450 | 0.9 | 23.5042 | 27.6433 | 29.565
Samochody ciężarowe | bez przycz. | 70 | 82 | 86.0918 | 88 | 450 | 0.9 | 10.3477 | 12.1217 | 13.0086
| z przycz | 68 | 80 | 92.6679 | 98 | 900 | 0.9 | 20.1042 | 23.652 | 28.9737
Autobusy |  | 18 | 22 | 25.244 | 27 | 450 | 0.9 | 2.6608 | 3.2521 | 3.9913
Ciągniki rolnicze |  | 14 | 17 | 19.5067 | 21 | 450 | 0.9 | 2.0696 | 2.513 | 3.1043
|  | 2133 | 2499 | 2806.7087 | 2952 |  |  | 150.5417 | 176.6689 | 206.8532
| DW 617 | Dobowa liczba pojazdów w roku 2000 | Dobowa liczba pojazdów w roku 2010 | Dobowa liczba pojazdów w roku 2014 | Dobowa liczba pojazdów w roku 2020 - prognoza | Wskaźnik [g/km] | Dł. Drogi [km] | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2005 roku | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2014 roku | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2020 roku - prognoza
Sam. Osobowe |  | 2227 | 2606 | 2988.667 | 3108 | 155 | 3.3 | 415.7753 | 486.5337 | 580.2558
Motocykle |  | 17 | 20 | 20.94 | 23 | 155 | 3.3 | 3.1739 | 3.734 | 4.294
Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) |  | 307 | 360 | 376.9198 | 386 | 450 | 3.3 | 166.4017 | 195.129 | 209.2217
Samochody ciężarowe | bez przycz. | 122 | 143 | 150.1357 | 153 | 450 | 3.3 | 66.127 | 77.5096 | 82.9298
| z przycz | 170 | 200 | 231.6698 | 248 | 900 | 3.3 | 184.2885 | 216.81 | 268.8444
Autobusy |  | 35 | 41 | 47.0457 | 50 | 450 | 3.3 | 18.9709 | 22.223 | 27.1013
Ciągniki rolnicze |  | 18 | 24 | 27.5389 | 29 | 450 | 3.3 | 9.7564 | 13.0086 | 15.7187
|  | 2896 | 3394 | 3842.9169 | 3997 |  |  | 864.4937 | 1014.9478 | 1188.3657
Liczba pojazdów | [6 empty] | Numer drogi | Emisja CO2 [Mg CO2]
Rodzaj paliwa | L. pojazdów w roku 2005 | L. pojazdów w roku 2014 | L. pojazdów w roku 2020 |  |  |  |  | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2005 roku | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2014 roku | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2020 roku - prognoza
Benzyna | 6692 | 11932 | 11288 |  |  |  | DK 60 | 3490.6914 | 4088.0292 | 4911.6391
Diesel | 2710 | 11182 | 10579 |  |  |  | DK 50 | 2703.4461 | 3165.8708 | 3729.3503
LPG | 13050 | 13105 | 12398 |  |  |  | DW 615 | 1250.7849 | 1464.5822 | 1729.4744
SUMA | 22452 | 36219 | 34265 |  |  |  | DW 616 | 150.5417 | 176.6689 | 206.8532
[7 empty] | DW 617 | 864.4937 | 1014.9478 | 1188.3657
Emisja w transporcie | [7 empty] | 8459.9579 | 9910.099 | 11765.6827
| Emisja CO2 [Mg CO2] w 2005 roku | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2014 roku | Emisja CO2 [Mg CO2] w 2020 roku - prognoza
Tranzyt | 8459.9579 | 9910.099 | 11765.6827
Transport lokalny | 76727.5767 | 130478.3121 | 123390.5003
| 85187.5346 | 140388.4112 | 135156.183
Metodologia prognozy:
Prognoza natężenia ruchu na drogach tranzytowych została przeprowadzona w oparciu o zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres 2008-2040 na sieci drogowej do celów planistyczno-projektowych, stanowiący załącznik numer 2 do opracowania pn. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań.
Źródła:
1. Generalny Pomiar Ruchu 2010 r.,
2. Zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres 2008-2040 na sieci drogowej do celów planistyczno-projektowych,
3. Analiza prognozy wzrostu PKB do 2040 roku dla potrzeb prognozy wzrostu ruchu,

## Transport wykr.
Transport - emisja - wykresy

## Ciepło
Ciepło sieciowe i paliwa opałowe - zużycie i emisja
Struktura wykorzystania paliw |  | 2005 | % | Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] | Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [MWh] | wskaźnik emisji [MG CO2/GJ] | Emisja [Mg CO2]
ciepło systemowe | 22.72% | ciepło systemowe | 42.5% | 512025.22 | 142229.2278 | 0.094 | 48130.3707
gaz | 19.24% | gaz | 12.5% | 150595.6525 | 41832.1257 | 0.055 | 8282.7609
węgiel i ekogroszek | 49.91% | węgiel i ekogroszek | 40.8% | 491544.2098 | 136540.0583 | 0.098 | 48171.3326
en. elektryczna | 4.93% | en. elektryczna | 3% | 36142.9566 | 10039.7102 | 0.226 | 8168.3082
olej opałowy | 3.2% | olej opałowy | 1.2% | 14457.1826 | 4015.8841 | 0.076 | 1098.7459
| 100% | SUMA |  | 1204765.22 | 334657.006 |  | 113851.5182
Zapotrzebowanie na energię cieplną |  | 2014 | % | Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] | Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [MWh] | wskaźnik emisji [MG CO2/GJ] | Emisja [Mg CO2]
zapotrzebowanie na energię [GJ/m2] | 0.821 | ciepło systemowe | 22.72% | 290694.59 | 80748.4972 | 0.094 | 27325.2915
Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2000 r. [GJ] | 1204765.22 | gaz | 19.24% | 246206.113 | 68390.5869 | 0.055 | 13541.3362
Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku bazowym 2014 r. [GJ] | 1279611.22 | węgiel i ekogroszek | 49.91% | 638678.0755 | 177410.5765 | 0.098 | 62590.4514
Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku kontrolnym 2017 r. [GJ] | 1313958.3488 | en. elektryczna | 4.93% | 63084.8831 | 17523.5787 | 0.226 | 14257.1836
Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2020 r. [GJ] | 1384575.79 | olej opałowy | 3.2% | 40947.559 | 11374.322 | 0.076 | 3112.0145
|  | SUMA |  | 1279611.22 | 355447.5613 |  | 120826.2771
|  | Rok kontrolny 2017 | % | Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] | Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [MWh] | wskaźnik emisji [MG CO2/GJ] | Emisja [Mg CO2]
|  | ciepło systemowe | 22.72% | 290694.59 | 80748.4972 | 0.094 | 27325.2915
|  | gaz | 19.24% | 252814.7399 | 70226.3166 | 0.055 | 13904.8107
|  | węgiel i ekogroszek | 49.91% | 655821.3747 | 182172.6041 | 0.098 | 64270.4947
|  | en. elektryczna | 4.93% | 64778.1966 | 17993.9435 | 0.226 | 14639.8724
|  | olej opałowy | 3.2% | 42046.6672 | 11679.6298 | 0.076 | 3195.5467
|  | SUMA |  | 1313958.3488 | 362820.9912 |  | 123336.016
|  | 2020 - Prognoza | % | Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] | Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [MWh] | wskaźnik emisji [MG CO2/GJ] | Emisja [Mg CO2]
|  | ciepło systemowe | 22.72% | 314523.6975 | 87367.6937 | 0.094 | 29565.2276
|  | gaz | 19.24% | 266402.0275 | 74000.5632 | 0.055 | 14652.1115
|  | węgiel i ekogroszek | 49.91% | 691067.8705 | 191963.2974 | 0.098 | 67724.6513
|  | en. elektryczna | 4.93% | 68259.5864 | 18960.9962 | 0.226 | 15426.6665
|  | olej opałowy | 3.2% | 44306.4253 | 12307.3404 | 0.076 | 3367.2883
|  | SUMA |  | 1384575.79 | 384599.8909 |  | 130735.9452
System ciepłowniczy - charakterystyka odbiorców
|  | 2005 | % | Zużycie ciepła [GJ] | Zużycie ciepła [MWh] | wskaźnik emisji [MG CO2/GJ] | Emisja [Mg CO2]
|  | Przemysł | 20.27% | 103767.25 | 28824.2361 | 0.094 | 9754.1215
|  | Budynki mieszkalne | 60.34% | 308934.54 | 85815.15 | 0.094 | 29039.8468
|  | Użyteczność publiczna | 8.494% | 43492.32 | 12081.2 | 0.094 | 4088.2781
|  | Handel i usługi | 10.9% | 55831.11 | 15508.6417 | 0.094 | 5248.1243
|  | SUMA |  | 512025.22 | 142229.2278 |  | 48130.3707
|  | 2014 | % | Zużycie ciepła [GJ] | Zużycie ciepła [MWh] | wskaźnik emisji [MG CO2/GJ] | Emisja [Mg CO2]
|  | Przemysł | 28.81% | 156695.7 | 43526.5833 | 0.094 | 14729.3958
|  | Budynki mieszkalne | 53.45% | 290694.59 | 80748.4972 | 0.094 | 27325.2915
|  | Użyteczność publiczna | 7.7% | 41867.98 | 11629.9944 | 0.094 | 3935.5901
|  | Handel i usługi | 10.04% | 54576.5 | 15160.1389 | 0.094 | 5130.191
|  | SUMA |  | 543834.77 | 151065.2139 |  | 51120.4684
|  | Rok kontrolny 2017 | % | Zużycie ciepła [GJ] | Zużycie ciepła [MWh] | wskaźnik emisji [MG CO2/GJ] | Emisja [Mg CO2]
|  | Przemysł | 28.81% | 155687.8043 | 43246.6123 | 0.094 | 14634.6536
|  | Budynki mieszkalne | 53.45% | 288841.1364 | 80233.649 | 0.094 | 27151.0668
|  | Użyteczność publiczna | 7.7% | 41610.4163 | 11558.449 | 0.094 | 3911.3791
|  | Handel i usługi | 10.04% | 54255.6597 | 15071.0166 | 0.094 | 5100.032
|  | SUMA |  | 540395.0166 | 150109.7268 |  | 50797.1316
|  | 2020 - Prognoza | Zużycie ciepła [GJ] | Zużycie ciepła [MWh] | wskaźnik emisji [MG CO2/GJ] | Emisja [Mg CO2]
|  | Przemysł | 169530.921 | 47091.9225 | 0.094 | 15935.9066
|  | Budynki mieszkalne | 314523.6975 | 87367.6937 | 0.094 | 29565.2276
|  | Użyteczność publiczna | 45310.2427 | 12586.1785 | 0.094 | 4259.1628
|  | Handel i usługi | 59079.8489 | 16411.0691 | 0.094 | 5553.5058
|  | SUMA | 588444.71 | 163456.8639 |  | 55313.8027

## Ciepło wykr.
Ciepło sieciowe i paliwa opałowe - zużycie i emisja - wykresy

## Obiekty publiczne
Obiekty publiczne - rok 2014
Lp | Podmiot | Powierzchnia użytkowa [m2] | Zużycie energii elektrycznej [MWh] | wskaźnik emisji [MG CO2/MWh] | Źródło ciepła | Zużycie ciepła [GJ] | wskaźnik emisji [MG CO2/GJ] | Emisja CO2 z energii elektrycznej [Mg CO2] | Emisja CO2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO2]
1 | Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie, ul. K.Szwanke 1, 06-400 Ciechanów | 900 | 15.096 | 0.812 | kotłownia gazowa | 842.98 | 0.055 | 12.258 | 46.3639
2 | Miejskie Przedszkole nr 8, ul. Graniczna 41, 06-400 Ciechanów | 555.5 | 12.2 | 0.812 | ciepło sieciowe | - | - | 9.9064 | -
3 | Miejskie Przedszkole nr 10 im. Jana Korczaka, ul. Bat. Chłopskich 4, Ciechanów | 1425 | 19.05 | 0.812 | ciepło sieciowe | - | - | 15.4686 | -
4 | Gimnazjum nr 3 im. Marii Konopnickiej, ul. 17 Stycznia 17, Ciechanów | 3500 | 28.98 | 0.812 | ciepło sieciowe | 1263 | 0.094 | 23.5318 | 118.722
5 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie | 894 | 19.48 | 0.812 | ciepło sieciowe | - | 0.094 | 15.8178 | -
6 | Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Płońska 143, Ciechanów | 6365.38 | 21.54 | 0.812 | ciepło sieciowe | - | 0.094 | 17.4905 | -
7 | Budynki użyteczności publicznej będące w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 13456 | 759.04 | 0.812 | ciepło sieciowe/gaz | 11297.81 | 0,094/0,055 | 616.3405 | 1039.29
8 | Budynki użyteczności publicznej bedace w zrządzie Urzędu Miasta Ciechanów:ul. Wodna 1, Plac Jana Pawła II 6, Plac Jana Pawła II 7, ul. Powstańców Wielkopolskich 1A | 5406 | 388.44 | 0.812 | ciepło sieciowe/gaz | 2138.55 | 0,094/0,055 | 315.4133 | 123.25
| SUMA | 32501.88 | 1263.826 |  |  | 15542.34 |  | 1026.2267 | 1327.6259

## Ob pub. inwent. kontrolna
|  |  | Zużycie energii elektrycznej [MWh] |  |  |  |  | Emisja CO2 [Mg/CO2] |  |  |  |  | Źródło ciepła | Zużycie energii cieplnej [GJ] |  |  |  |  | Emisja CO2 [Mg/CO2]
L.p. | Nazwa obiektu | Powierzchnia użytkowa [m] | Rok bazowy 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Trend zmian | Rok bazowy 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Trend zmian |  | Rok bazowy 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Trend zmian | Rok bazowy 2014 | 2015 | 2016 | 2017
1 | Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie, ul. K.Szwanke 1, 06-400 Ciechanów | 900 | 15.1 | bd | bd | bd | - | 12.2612 | - | - | - | - | kotłownia gazowa | 842.98 | bd | bd | bd | - | 46.3639 | - | - | -
2 | Miejskie Przedszkole nr 8, ul. Graniczna 41, 06-400 Ciechanów | 555.5 | 12.2 | 14.81 | 15.46 | 11.53 | spadek | 9.9064 | 12.0257 | 12.5535 | 9.3624 | spadek | ciepło sieciowe | - | 424 | 417 | 487 | wzrost | - | 39.856 | 39.198 | 45.778
3 | Miejskie Przedszkole nr 10 im. Jana Korczaka, ul. Bat. Chłopskich 4, Ciechanów w 2015 r. dobudowano 225 m2 żłobka miejskiego. | 1425, zwiększenie powierzchni w 2016 r. 1650 | 19.05 | 26.8 | 40.13 | 16.73 | spadek | 15.4686 | 21.7616 | 32.5856 | 13.5848 | spadek | ciepło sieciowe | - | 904.31 | 831.31 | 839.45 | spadek | - | 85.0051 | 78.1431 | 78.9083
4 | Gimnazjum nr 3 im. Marii Konopnickiej, ul. 17 Stycznia 17, Ciechanów Obecnie Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki ul. 17 Stycznia 17, Ciechanów | 3500 | 28.98 | 26 | 24.62 | 21.08 | spadek | 23.5318 | 21.112 | 19.9914 | 17.117 | spadek | ciepło sieciowe | 1263 | 1141 | 1243 | 1114 | spadek | 118.722 | 107.254 | 116.842 | 104.716
5 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie, ul. Wiklinowa 4 | 894 | 19.48 | 18.8 | 19.96 | 18.32 | spadek | 15.8178 | 15.2656 | 16.2075 | 14.8758 | spadek | ciepło sieciowe | - | 515 | 460 | 552 | wzrost | - | 48.41 | 43.24 | 51.888
6 | Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Płońska 143, Ciechanów | 6365,38 zwiększenie powierzchni w 2017 r. 6415,50 | 78.855 | 82.01 | 75.7 | 100.01 | wzrost | 64.0303 | 66.5921 | 61.4684 | 81.2081 | wzrost | ciepło sieciowe | - | 2403.8 | 2144.2 | 2155.2 | spadek | - | 225.9572 | 201.5548 | 202.5888
7 | Budynki użyteczności publicznej będące w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 16276.28 | 759.04 | 638.3 | 685.06 | 725.3 | spadek | 616.3405 | 518.2996 | 556.2687 | 588.9436 | spadek | ciepło sieciowe/gaz | 11297.81 | 9483 | 8981 | 10715 | wzrost | - | 521.565 | 493.955 | 589.325
8 | Budynki użyteczności publicznej bedace w zrządzie Urzędu Miasta Ciechanów:ul. Wodna 1, Plac Jana Pawła II 6, Plac Jana Pawła II 7, ul. Powstańców Wielkopolskich 1A | 5406 | 388.44 | 326.37 | 310.06 | 324.2 | spadek | 315.4133 | 265.0124 | 251.7687 | 263.2504 | spadek | ciepło sieciowe/gaz | 47845.6667 | 54058 | 53294 | 36185 | spadek | 1039.29 | 2973.19 | 2931.17 | 1990.175
SUMA |  |  | 1321.145 | 1133.09 | 1170.99 | 1217.17 | spadek | 1072.7697 | 920.0691 | 950.8439 | 988.342 | 0 |  | 61249.4567 | 68929.11 | 67370.51 | 52047.65 | spadek | 1204.3759 | 4001.2373 | 3904.1029 | 3063.3791

## Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorcy - rok 2014*
Lp | Podmiot | Powierzchnia użytkowa [m2] | Zużycie energii elektrycznej [MWh] | wskaźnik emisji [MG CO2/MWh] | Źródło ciepła | Zużycie ciepła [GJ] | wskaźnik emisji [MG CO2/GJ] | Emisja CO2 z energii elektrycznej [Mg CO2] | Emisja CO2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO2] | Rozważany montaż OZE
1 | Ubojnia Drobiu wraz z Zakładem Przetwórstwa Mięsnego, ul. Płocka 5, Ciechanów | 10280 | 9461 | 0.812 | gaz | 47283.6061 | 0.055 | 7682.332 | 2600.5983 | -
2 | Delitissue Sp. z o.o. ul. Mleczarska 31, Ciechanów | 56500 | 38000 | 0.812 | gaz | 462424.8104 | 0.055 | 30856 | 25433.3646 | -
3 | Interhome Company, ul. Mazowiecka 6, Ciechanów | 2063 | 46.76 | 0.812 | olej opałowy | 614.04 | 0.076 | 37.9691 | 46.667 | kolektory słoneczne, fotowoltaika
| SUMA | 68843 | 47507.76 |  |  | 510322.4565 |  | 38576.3011 | 28080.6299
* Ankiety wypełniane przez przedsiębiorców były dobrowolne, dlatego nie odwzierciedlają pełnych danych (pełne dane znajdują się kolejno z zakładce energia elektryczna, gaz i ciepło). Sumaryczne dane znajdują się w zakładce bilans

## Przeds. inwent. kontrolna
WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW - ROK KONTROLNY 2017
Lp. | Nazwa obiektu | Adres | Źródło ciepła | Zużycie energii cieplnej | Jednostka | Zużycie energii [GJ/rok] | Zużycie energii [MWh/rok] | Przelicznik jednostek - paliwa gazowe
1 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHANOWIE | CIECHANÓW, KRUCZA 32 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.092759 | mln m3 | 3350.4551 | 12061.6383 | 1 m3 | 0.03612 | GJ
2 | PRODUKCYJNO-HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOCY W CIECHANOWIE | CIECHANÓW, ŚMIECIŃSKA 9 , 06-400 Ciechanów | węgiel | 74.58 | Mg | 1591.5372 | 440.8558 | 1 m3 | 0.716 | kg
3 | PRODUKCYJNO-HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOCY W CIECHANOWIE | CIECHANÓW, ŚMIECIŃSKA 9 , 06-400 Ciechanów | olej | 3.328 | Mg | 134.4512 | 37.243 | 1 GJ | 0.277 | MWh
4 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W CIECHANOWIE S.A. | CIECHANÓW, PŁOCKA 13 , 06-400 CIECHANÓW | węgiel | 5.5 | Mg | 117.37 | 32.5115 | 1 MWh | 3.6 | GJ
5 | CIECHANOWSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA | CIECHANÓW, MLECZARSKA 16A 16A, 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.015921 | mln m3 | 575.0665 | 2070.2395 | Przelicznik jednostek - węgiel
6 | SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW | CIECHANÓW, WARSZAWSKA 1/3 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.011371 | mln m3 | 410.7205 | 1478.5939 | 1 Mg | 21.34 | GJ
| SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW | CIECHANÓW, WARSZAWSKA 1/3 , 06-400 CIECHANÓW | olej | 24.14 | Mg | 975.256 | 3510.9216 | 1 GJ | 0.277 | MWh
7 | BUDMAT AUTO 2 SP. Z O.O. | CIECHANÓW, SOŃSKA 2 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.061363 | mln m3 | 2216.4316 | 7979.1536 | Przelicznik jednostek - olej
8 | FARBEX SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA (poprz. FARBEX K.TARKOWSKI I WSPÓLNICY SP.J.) | CIECHANÓW, PUŁTUSKA 63 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.011 | mln m3 | 397.32 | 1430.352 | 1 Mg | 40.4 | GJ
| FARBEX SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA (poprz. FARBEX K.TARKOWSKI I WSPÓLNICY SP.J.) | CIECHANÓW, PUŁTUSKA 63 , 06-400 CIECHANÓW | olej | 10 | Mg | 404 | 1454.4 | 1 GJ | 0.277 | MWh
9 | DRUK-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ciechanów, ul. Tysiąclecia 8B, 06-400 Ciechanów | olej | 23.949 | Mg | 967.5396 | 3483.1426 | Przelicznik jednostek - drewno
10 | MGR FARM SP. Z O.O. SP.K. | CIECHANÓW, BRONIEWSKIEGO 16 18A, 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.02371 | mln m3 | 856.4052 | 3083.0587 | 1 Mg | 15.6 | GJ
| MGR FARM SP. Z O.O. SP.K. | CIECHANÓW, BRONIEWSKIEGO 16 18A, 06-400 CIECHANÓW | węgiel | 5.31 | Mg | 113.3154 | 31.3884 | 1 GJ | 0.277 | MWh
11 | MARSZEL SP.J. RYSZARD MARCINKOWSKI EUGENIUSZ SZERSZEŃ | CIECHANÓW, PUŁTUSKA 65 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.002479 | mln m3 | 89.5415 | 322.3493
| MARSZEL SP.J. RYSZARD MARCINKOWSKI EUGENIUSZ SZERSZEŃ | CIECHANÓW, PUŁTUSKA 65 , 06-400 CIECHANÓW | olej | 6.41 | Mg | 258.964 | 932.2704
12 | ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W CIECHANOWIE SP. Z O.O. | CIECHANÓW, GOSTKOWSKA 83 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.07499 | mln m3 | 2708.6388 | 9751.0997
13 | ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY AUTO-ZŁOM GRZEGORZ KIERZKOWSKI | CIECHANÓW, TOPOLOWA 9 , 06-400 CIECHANÓW | olej | 1 | Mg | 40.4 | 145.44
14 | ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY USŁUGOWO-HANDLOWY DELTA KRZYSZTOF DOMAGAŁA | CIECHANÓW, MŁAWSKA 5 , 06-400 CIECHANÓW | węgiel | 5.2 | Mg | 110.968 | 30.7381
15 | STACJA PALIW GLINKA SP.J. | CIECHANÓW, GRUDUSKA 94 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.002601 | mln m3 | 93.9481 | 338.2132
16 | ZAKŁAD BUDOWLANY DELTA KUNICKI JACEK, ŻERAŃSKI ANTONI, URBANIAK BOGUSŁAW SP.J. | CIECHANÓW, NIECHODZKA 11, 06-400 CIECHANÓW | olej | 8.526 | Mg | 344.4504 | 1240.0214
17 | INTERHOME COMPANY LTD | CIECHANÓW, MAZOWIECKA 6 , 06-400 CIECHANÓW | olej | 13.7 | Mg | 553.48 | 1992.528
18 | NADLEŚNICTWO CIECHANÓW | CIECHANÓW, PŁOCKA 21 C , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.004801 | mln m3 | 173.4121 | 624.2836
19 | MARPOL SP.J. R.W. MARCINKOWSCY | CIECHANÓW, MŁAWSKA 9 , 06-400 CIECHANÓW | węgiel | 18.25 | Mg | 389.455 | 107.879
20 | BLACHARSTWO- LAKIERNICTWO POJAZDOWE WALENTY GRUNTMEJER | CIECHANÓW, WESOŁA 3A , 06-400 CIECHANÓW | węgiel | 1.5 | Mg | 32.01 | 8.8668
21 | Witold Piętka Z.U.H. KOPTRANS | CIECHANÓW, ul. Mazowiecka 9A, 06-400 CIECHANÓW | olej | 50.847 | Mg | 2054.2188 | 7395.1877
22 | Krzysztof Mieszkowski KM ŻURAW | Ciechanów, ul. Towarowa 2, 06-400 Ciechanów | gaz | 0.39 | Mg | 19.6743 | 70.8275
24 | MECHANIKA-ELEKTROMECHANIKA POJAZDOWA JANUSZ RZECZKOWSKI | CIECHANÓW, SOŃSKA 5 , 06-400 CIECHANÓW | olej | 0.5376 | Mg | 21.719 | 78.1885
25 | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W CIECHANOWIE | CIECHANÓW, TYSIĄCLECIA 18 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.03746 | mln m3 | 1353.0552 | 4870.9987
26 | ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY FASTE S.C. T. FALĘCKI, S. SALAMON | CIECHANÓW, TOWAROWA 2 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 14.3657 | Mg | 724.7064 | 2608.9432
| ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY FASTE S.C. T. FALĘCKI, S. SALAMON | CIECHANÓW, TOWAROWA 2 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.0036 | mln m3 | 130.032 | 468.1152
27 | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIECHANOWIE SP. Z O.O. | CIECHANÓW, GOSTKOWSKA 81 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.050391 | mln m3 | 1820.1229 | 6552.4425
28 | FIRMA WTÓRNIX ANDRZEJ SZYMANKIEWICZ | CIECHANÓW, SOŃSKA 18 , 06-400 CIECHANÓW | drewno | 5.5 | Mg | 85.8 | 308.88
29 | DOMET J.CHMIELEWSKA-BURAK, PIOTR BURAK | Ciechanów, Mleczarska 9A, 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.003569 | mln m3 | 128.9123 | 464.0842
30 | DRUKARZ LESZEK PRZYBYSZEWSKI SP.J. | Ciechanów, ul. Towarowa 2, 06-400 Ciechanów | węgiel | 19.22 | Mg | 410.1548 | 113.6129
31 | TWORMET S.C. KURZYNKA MAREK,MASŁOWSKI RYSZARD | CIECHANÓW, UL. ŚMIECIŃSKA 11, 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.007418 | mln m3 | 267.9382 | 964.5774
32 | PAL-GAZ MGR INŻ. WŁODZIMIERZ MOCHOCKI | CIECHANÓW, MLECZARSKA 5 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.57 | Mg | 28.7547 | 103.5171
33 | ERGO- DOMET SŁAWOMIR KUCHARSKI | CIECHANÓW, ŚCIEGIENNEGO 4 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.002468 | mln m3 | 89.1442 | 320.919
| ERGO- DOMET SŁAWOMIR KUCHARSKI | CIECHANÓW, ŚCIEGIENNEGO 4 , 06-400 CIECHANÓW | drewno | 21 | Mg | 327.6 | 1179.36
34 | CENTRUM HANDLOWE PANORAMA MAŁGORZATA GRZYBOWSKA | CIECHANÓW, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2 A , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 4.9 | Mg | 247.1899 | 889.8838
| CENTRUM HANDLOWE PANORAMA MAŁGORZATA GRZYBOWSKA | CIECHANÓW, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2 A , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.02 | mln m3 | 722.4 | 2600.64
35 | Lody Marsjano Jacek Pietrzak | Ciechanów, ul. Zielona Ścieżka 2A, 06-400 Ciechanów | olej | 1.512 | Mg | 61.0848 | 219.9053
36 | UNIWEX PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE | CIECHANÓW, PŁOŃSKA 111 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.011 | Mg | 0.55492 | 1.9977
37 | PTHW SP. Z O.O. MAREK CICHOWSKI | Ciechanów, ul. Tysiąclecia 4, 06-400 Ciechanów | węgiel | 20.24 | Mg | 431.9216 | 119.6423
38 | FABRYKA MASZYN LUKA SP. Z O.O. | CIECHANÓW, MAZOWIECKA 12 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.011438 | mln m3 | 413.1406 | 1487.306
39 | WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W CIECHANOWIE | CIECHANÓW, MLECZARSKA 27 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.010883 | mln m3 | 393.094 | 1415.1383
40 | PPHU MEBEL-MAX IWONA LEWANDOWSKA | CIECHANÓW, REUTTA 10 , 06-400 CIECHANÓW | drewno | 8 | Mg
41 | URZĄD MIASTA W CIECHANOWIE | CIECHANÓW, PL. JANA PAWŁA II 6 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.063503 | mln m3 | 2293.7284 | 8257.4221
42 | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CIECHANOWIE | CIECHANÓW, MAZOWIECKA 7 , 06-400 CIECHANÓW | węgiel | 3 | Mg | 64.02 | 17.7335
43 | CHROMAVIS SERVICE SP. Z O.O. | CIECHANÓW, SKŁADOWA 2 , 06-400 CIECHANÓW | olej | 5.636 | Mg | 227.6944 | 819.6998
44 | PHU NICOLA S.C. NIEWIADOMSKA OLGA NIEWIADOMSKA BARBARA | CIECHANÓW, ŚLĄSKA 11 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.1023 | mln m3 | 3695.076 | 13302.2736
45 | PUHP VALTER WALDEMAR RYKACZEWSKI | CIECHANÓW, KĄCKA 6 , 06-400 CIECHANÓW | węgiel | 4.24 | Mg | 90.4816 | 25.0634
46 | MŁODA PARA AGNIESZKA SZACHEWICZ | CIECHANÓW, UL. ŚMIECIŃSKA 14 , 06-400 CIECHANÓW | olej | 2.5 | Mg | 101 | 363.6
47 | ZAKŁAD POLIGRAFICZNY GRAF-DRUK ZBIGNIEW MILEWSKI | CIECHANÓW, GOSTKOWSKA 39L 39L, 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.002169 | mln m3 | 78.3443 | 282.0394
48 | FHU IWONA WÓJCIK | CIECHANÓW, PŁOŃSKA 134B , 06-400 CIECHANÓW | węgiel | 1.8 | Mg | 38.412 | 10.6401
49 | PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE | CIECHANÓW, NARUTOWICZA 9 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.035297 | mln m3 | 1274.9276 | 4589.7395
50 | PPHU CHEMAL KOTOWSKA LIDIA BEATA | CIECHANÓW, ŚMIECIŃSKA 13 , 06-400 CIECHANÓW | węgiel | 3.51 | Mg | 74.9034 | 20.7482
51 | PPHU CHEMAL KOTOWSKA LIDIA BEATA | CIECHANÓW, ŚMIECIŃSKA 13 , 06-400 CIECHANÓW | węgiel | 3.5 | Mg | 74.69 | 20.6891
52 | APTEKA ARNICA OLSZEWSKI ADAM | CIECHANÓW, BRONIEWSKIEGO 16 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.003372 | mln m3 | 121.7966 | 438.4679
53 | JAWAR SP. Z O.O. | CIECHANÓW, SOŃSKA 89 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 186.36 | Mg | 9401.2894 | 33844.6418
54 | JAWAR SP. Z O.O. | CIECHANÓW, SOŃSKA 89 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.00306 | mln m3 | 110.5272 | 397.8979
55 | JAWAR SP. Z O.O. | CIECHANÓW, SOŃSKA 89 , 06-400 CIECHANÓW | węgiel | 7.285 | Mg | 155.4619 | 43.0629
56 | APTEKA ZACHODNIA MGR FARM. GRAŻYNA LIPIŃSKA | Ciechanów, MAKSYMILIANA MARII KOLBE 35 , 06-400 CIECHANÓW | węgiel | 3 | Mg | 64.02 | 17.7335
57 | EUROINSTAL PLUS SP. Z O.O. | CIECHANÓW, PŁOŃSKA 40 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.007983 | mln m3 | 288.346 | 1038.0455
58 | BIURO RACHUNKOWO-USŁUGOWE BILANS DANUTA PSZCZÓŁKOWSKA | CIECHANÓW, PŁOŃSKA 163 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.001237 | mln m3 | 44.6804 | 160.8496
59 | Z.U.H. "SEBUD" SEBASTIAN PIĘTKA | CIECHANÓW, UL. JANA REUTTA 16 B , 06-400 CIECHANÓW | olej | 15 | Mg | 606 | 2181.6
60 | P.P.H.U. DMOCHOWSCY PAWEŁ DMOCHOWSKI | CIECHANÓW, RYCERSKA 64 64, 06-400 CIECHANÓW | gaz | 1.14 | Mg | 41176.8 | 148236.48
| P.P.H.U. DMOCHOWSCY PAWEŁ DMOCHOWSKI | CIECHANÓW, RYCERSKA 64 64, 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.001586 | mln m3 | 57.2863 | 206.2308
61 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE WEMAX SŁAWOMIR WERNICKI | CIECHANÓW, ŚMIECIŃSKA 9D , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.018001 | mln m3 | 650.1961 | 2340.706
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE WEMAX SŁAWOMIR WERNICKI | CIECHANÓW, ŚMIECIŃSKA 9D , 06-400 CIECHANÓW | węgiel | 5 | Mg | 106.7 | 29.5559
62 | PPUH ABC KOMINKA AGNIESZKA WARDA | CIECHANÓW, MAZOWIECKA 10 , 06-400 CIECHANÓW | olej | 2.0244 | Mg | 81.7858 | 294.4287
63 | HIT ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O. | CIECHANÓW, ŚMIECIŃSKA 14 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.021246 | mln m3 | 767.4055 | 2762.6599
64 | LEADY OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW MARZENA OGONOWSKA | CIECHANÓW, GĄSECKA 3 , 06-400 CIECHANÓW | olej | 10.9 | Mg | 440.36 | 1585.296
65 | SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY RYSIO AGNIESZKA BERK | CIECHANÓW, PŁOCKA 24/6 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.000517 | mln m3 | 18.674 | 67.2265
66 | SZWAGRO S.C. SZUBERT MARIUSZ, WOJCIECH GAŁĄZKA | CIECHANÓW, NIECHODZKA 40 , 06-400 CIECHANÓW | olej | 5.033 | Mg | 203.3332 | 731.9995
67 | Hotel Atena Aneta Młyńska-Oleksak | Ciechanów, ul. Maksymiliana Marii Kolbe 76, 06-400 Ciechanów | gaz | 0.056964 | mln m3 | 2057.5397 | 7407.1428
68 | GOR-TRANS PAWEŁ GORYSZEWSKI | CIECHANÓW, BARTOSZA GŁOWACKIEGO 14/16 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.013934 | mln m3 | 503.2961 | 1811.8659
69 | PIEKARNIA J.G. DMOCHOWSCY JAN I GRAŻYNA DMOCHOWSCY S.C. | CIECHANÓW, RYCERSKA 64 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.073891 | mln m3 | 2668.9429 | 9608.1945
70 | SEB-MAG SP. Z O.O. | CIECHANÓW, MŁAWSKA 7A , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 0.002384 | mln m3 | 86.1101 | 309.9963
71 | UNILEX OIL SP. Z O.O. SP.K. | CIECHANÓW, ŚMIECIŃSKA 16 , 06-400 CIECHANÓW | węgiel | 1.54 | Mg | 32.8636 | 9.1032
| UNILEX OIL SP. Z O.O. SP.K. | CIECHANÓW, ŚMIECIŃSKA 16 , 06-400 CIECHANÓW | olej | 4.903 | Mg | 198.0812 | 713.0923
72 | ILAS POLONIA S.A. ZAKŁAD PRODUKCYJNY W CIECHANOWIE | CIECHANÓW, MLECZARSKA 4 , 06-400 CIECHANÓW | gaz | 1.6144 | mln m3 | 58311.9113 | 209922.8806
73 | STOMIL SANOK - DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | BOGUCIN, GNIEŹNIEŃSKA 99 , 62-006 BOGUCIN | węgiel | 64.1 | Mg | 1367.894 | 378.9066

## Wspólnoty i Spółdzielnie
Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe - rok 2014
Lp | Nazwa | Powierzchnia użytkowa [m2] | Liczba lokali | Sposób ogrzewania | Planowane działania związane z termomodernizacją | Plany związane z instalacją OZE
1 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 9, Ciechanów | 920.65 | 20 | ciepło sieciowe | nie planuje | nie planuje
2 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyzwolenia 3, Ciechanów | 1502 | 32 | ciepło sieciowe | nie planuje | nie planuje
3 | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Małgorzackiej 1, Ciechanów | 316 | 8 | 6 lokali - gaz, 1 lokal - ciepło sieciowe, 1 lokal - węgiel | tak (ocieplenie budynku) | nie planuje
4 | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kilińskiego 7, Ciechanów | 2408.65 | 55 | ciepło sieciowe | tak (modernizacja instalacji gazowej) | nie planuje
5 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zamek" ul. Moniuszki 18 A, Ciechanów | 209278.5 | 4269 | ciepło sieciowe | tak (docieplenie ścian) | nie planuje
6 | Spółdzielnia Mieszkaniowo - Budowlana "Ziemowit" ul. Sikorskiego 4a, Ciechanów | 20403.55 | 344 | ciepło sieciowe | nie planuje | nie planuje
7 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowa "Łydynia" ul. Osada Fabryczna 5, Ciechanów | 8102.98 | 168 | ciepło sieciowe | nie planuje | nie planuje
8 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Okrzei 14, Ciechanów | 145522.72 | 3130 | ciepło sieciowe | tak (docieplenie elewacji budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 11, docieplenie elewacji budynku przy ul. Wyzwolenia 19) | nie planuje
| SUMA | 388455.05 | 8026

## Oświetlenie
System oświetlenia ulicznego
Rok bazowy 2014
| Moce opraw [W] | Ilość opraw | Roczny czas świecenia | Zużycie energii [MWh] | wskaźnik emisji [MG CO2/GJ] | Emisja [Mg CO2]
| 81.3973 | 3386 | 4024 | 1109.06 | 0.812 | 900.5567
|  |  | SUMA | 1109.06 |  | 900.5567
Charakterystyka systemu oświetleniowego
| Średnia moc oprawy: | 81.3973 | W
| Łączna moc systemu: | 275.6113 | kW
Rok 2015
| Roczny czas świecenia | Zużycie energii [MWh] | wskaźnik emisji [MG CO2/GJ] | Emisja [Mg CO2]
| 4024 | 2444.091 | 0.812 | 1984.6019
| SUMA | 2444.091 |  | 1984.6019
Charakterystyka systemu oświetleniowego
| Łączna moc systemu: | 622 | kW
Rok 2016
| Roczny czas świecenia | Zużycie energii [MWh] | wskaźnik emisji [MG CO2/GJ] | Emisja [Mg CO2]
| 4024 | 2949.225 | 0.812 | 2394.7707
| SUMA | 2949.225 |  | 2394.7707
Charakterystyka systemu oświetleniowego
| Łączna moc systemu: | 714 | kW
Rok kontrolny 2017
| Roczny czas świecenia | Zużycie energii [MWh] | wskaźnik emisji [MG CO2/GJ] | Emisja [Mg CO2]
| 4024 | 1743.56 | 0.812 | 1415.7707
| SUMA | 1743.56 |  | 1415.7707
Charakterystyka systemu oświetleniowego
| Łączna moc systemu: | 730 | kW

## miejski Zarząd nieruchomości (hidden)
Lp | Podmiot | Powierzchnia użytkowa [m2] | Zużycie energii elektrycznej [MWh] | wskaźnik emisji [MG CO2/MWh] | Źródło ciepła | Zużycie ciepła [GJ] | wskaźnik emisji [MG CO2/GJ] | Emisja CO2 z energii elektrycznej [Mg CO2] | Emisja CO2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO2]
1 | Miejski Zarząd Nieruchomości - ul. Żeromskiego 7, Jastrzębie Zdrój | 254.88 | 0.08 | 0.25 | ciepło systemowe | 238.66 | 0.094 | 0.02 | 22.434
2 | Miejski Zarząd Nieruchomości - ul. Szkolna 5, Jastrzębie Zdrój | 3238.15 | 4.72 | 0.25 | ciepło systemowe | 865.12 | 0.094 | 1.18 | 81.3213
3 | Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Wyspiańskiego 2, Jastrzębie Zdrój | 384.2 | 0.83 | 0.25 | ciepło systemowe | 281.76 | 0.094 | 0.2075 | 26.4854
4 | Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Wyspiańskiego 4, Jastrzębie Zdrój | 384.2 | 0.84 | 0.25 | ciepło systemowe | 306.73 | 0.094 | 0.21 | 28.8326
5 | Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Wyspiańskiego 6, Jastrzębie Zdrój | 384.2 | 0.13 | 0.25 | ciepło systemowe | 328.75 | 0.094 | 0.0325 | 30.9025
6 | Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Moniuszki 12, Jastrzebie Zdrój | 382.8 | 0.14 | 0.25 | ciepło systemowe | 308.8 | 0.094 | 0.035 | 29.0272
7 | Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Komuny Paryskiej 14-16, Jastrzębie Zdrój | 831.73 | - | 0.25 | ciepło systemowe | - | 0.094 | - | -
8 | Miejski Zarząd Nieruchomości, budynek biurowy, ul. Dworcowa 17E, Jastrzębie Zdrój | 1043.63 | 26.14 | 0.25 | ciepło systemowe | 502.66 | 0.094 | 6.535 | 47.25
|  | 6903.79 | 32.88 |  |  | 2832.48 |  | 8.22 | 266.2531

## Bilans
Bilans - tabele i wykresy
Bilans emisji wg rodzajów paliw |  |  |  | Bilans emisji wg sektorów
| 2014 | Rok kontrolny 2017 | 2020 - prognoza |  | 2014 | Rok kontrolny 2017 | 2020 - prognoza
energia elektryczna | 122782.0945 | 139161.4776 | 143565.1489 | Budynki mieszkalne | 148135.617 | 159153.7117 | 164239.6787
gaz | 52501.988 | 53921.7741 | 57645.9052 | Przemysł | 117932.4767 | 56240.9127 | 134348.1384
paliwa transportowe | 140388.4112 | 120315.7556 | 135156.183 | Handel i usługi | 20176.5495 | 89636.3085 | 22843.0331
paliwa opałowe | 65702.4659 | 67466.0414 | 71091.9396 | Transport | 140388.4112 | 120315.7556 | 135156.183
ciepło systemowe | 51120.4684 | 50797.1316 | 55313.8027 | Oświetlenie uliczne | 900.5567 | 1415.7707 | 900.5567
SUMA | 432495.428 | 431662.1803 | 462772.9795 | Użyteczność publiczna | 4961.8168 | 4899.7212 | 5285.3895
|  |  |  | SUMA | 432495.428 | 431662.1803 | 462772.9795
Zużycie energii finalnej z podziałem na sektory [MWh]
| 2014 | Rok kontrolny 2017 | 2020 - prognoza
Budynki mieszkalne | 389114.2818 | 405580.1557 | 426722.7007
Przemysł | 301637.0617 | 230007.6588 | 336768.9767
Handel i usługi | 51466.92 | 137568.2898 | 57222.0655
Oświetlenie uliczne | 1109.06 | 1743.56 | 1109.06
Użyteczność publiczna | 11629.9944 | 11558.449 | 12586.1785
SUMA | 754957.3179 | 786458.1132 | 834408.9814
Zużycie energii finalnej z podziałem na paliwa [MWh]
| 2014 | Rok kontrolny 2017 | 2020 - prognoza
energia elektryczna | 149945.65 | 170163.96 | 175540.5423
gaz | 265161.5556 | 272332.1926 | 291140.9353
paliwa opałowe | 188784.8985 | 193852.2339 | 204270.6377
ciepło systemowe | 151065.2139 | 150109.7268 | 163456.8639
SUMA | 754957.3179 | 786458.1132 | 834408.9792